## Лист1
Приобретение изделий медицинского назначения Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Фильтр дыхательный | Используется для фильтрации и увлажнения дыхательой газовой смеси при проведенияи ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен в режиме "чистых помещений",одноразовый ,изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена ,низкое сопротивление потока бактериальная эффективность 99,999% вирусная эффективность 99,999%.Порт лютер -лок с винтовой крышкой ,коннектор 15/22. | шт | 370 | 1800 | 666000
2 | Комбинезон медицинский многоразовый | Ткань смесовая Т/С для спецодежды , состав 65 п/э,35% хлопок 120г/м2- это смесовая ткань с полотняным переплетением ,состоящая из хлопка и синтетических волокон (полистера ).Блогодаря смешиваниюволокон и нитей разного происхождения ткань получает дополнительные физико-механические и отличные эксплутационные свойства.Вдобавок, ткань имеет долгий срок службы в течение , которого она не теряет внешнего вида ,не садиться и не выгорает.Подходит для многократного использования . Можно стирать и обробатывать дезинфицирующими средствами. Цвет . Белый. | шт | 500 | 5500 | 2750000
3 | Реакционные кюветы для BioChem FC-200 (160 /уп) | Материал изготовления: Пластик. Вес кюветы 9,37г. Вес кюветы : Соединены по 9 штук. Размеры блока кювет 37х7х7 мм (высота ,длина,ширина).Количество штук в упаковке 160.Срок годности. Неограничен. | уп | 1 | 109000 | 109000
4 | Стилет для интубации | Стилет для интубации изготовлен из мягкого алюминия ,позволяющего стилету легко приспасабливатся к любой желаемой форме . Гладкое внешнее покрытие из полиэтилена высокой прочности обеспечивает легкое атравматичное введение иизвлечение .Размеры Ch/Fr14.Длина стандартный стилет 230-370м или 310-390м. | шт | 300 | 485 | 145500
5 | Комплект хирургический операционный, одноразовый,стерильный. | Стерильно.Срог годности 3года .Условия хранения при температуре от 5до-30С. Только для однократного использования .Состав . Халат хирургический (пл 68) усиленный -1шт.Салфетка хирургическая 40х60см.(бумажная 2шт) | шт | 1000 | 1023 | 1023000
6 | Пергидроль (Н2О2) 60% | Стерелизующее средство (Перекись водорода 60%) | флакон | 14 | 48900 | 684600
7 | Итого |  |  |  |  | 5378100