## Лист1
Преобретение изделий медицинского назначения, реагентов и реактивов. Приложение№1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Кссеты из Медицинская стерилизационная система "STERRAD NX" в комплекте. | Пластмасовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерелизирующий агент)-58-59,5% раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad NX (упаковка невскрываемая в упаковке 5 кассет). | уп | 14 | 185000 | 2590000
2 | Небулайзеры (аппарат).Ингалятор компрессорный (NE-C900-E) | Нейбулайзеры . Ингалятор компрессорный (NE-900-E)220-240В-50 Гц 220ВА . Режим работы: непрерывное использование от +10°С до +40°С ,от 30% до 85% относительной влажности (без конденсата ),от 700 до 1060гПа. Условия хранения и транспортирования : от -20°до +60°С, от 10% до 95% относительной влажности ( без конденсата ), от 700 до 1060гПа. Габаритные размеры: около 2,2 кг ( только компрессор), около 176 (Ш)х 114(В) х215 (Г) мм ( только компрессор ).Состав МИ: компрессор ,нейбулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ,200см) загубник , насадка для носа , маска для взрослых (ПВХ) , маска для детей ( ПВХ), 5 запасных воздушных фильтров ,руководство по эксплуатации, гарантийный талон.Классификация: класс II(защита от поражения электрическим током ), тип BF (рабочая часть аппарата ,загубник, маска, насадка для носа). | шт | 6 | 82000 | 492000
3 | Фильтр универсальный к коробкам стерилизационным размеры КСКФ-18 (тряпочные,круглой формы) | Фильтр для коробки стерилизационной необходим для проведения стерилизационной обработки медицинских изделий. Изготовлены фильтры из плотной технической фильтровальной ткани-фильтродиагональ (ГОСТ 332-91). Фильтры применяются для многоразового использования-до 60 циклов. После требуют утелизации путем сжигания . Для каждой коробки необходимо 2 фильтра диаметр 180мм один крепится на крышке ,второй на дне . При температуре 132гр при температуре 120-122гр. Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя четырехремизная. | уп | 30 | 1500 | 45000
4 | Фильтр универсальный к коробкам стерилизационным размеры КСКФ-12 (тряпочные,круглой формы) | Фильтр для коробки стерилизационной необходим для проведения стерилизационной обработки медицинских изделий. Изготовлены фильтры из плотной технической фильтровальной ткани-фильтродиагональ (ГОСТ 332-91). Фильтры применяются для многоразового использования-до 60 циклов. После требуют утелизации путем сжигания . Для каждой коробки необходимо 2 фильтра диаметр 180мм один крепится на крышке ,второй на дне . При температуре 132гр при температуре 120-122гр. Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя четырехремизная. | уп | 10 | 1500 | 15000
5 | Фильтр универсальный к коробкам стерилизационным размеры КСКФ-9 (тряпочные,круглой формы.) | Фильтр для коробки стерилизационной необходим для проведения стерилизационной обработки медицинских изделий. Изготовлены фильтры из плотной технической фильтровальной ткани-фильтродиагональ (ГОСТ 332-91). Фильтры применяются для многоразового использования-до 60 циклов. После требуют утелизации путем сжигания . Для каждой коробки необходимо 2 фильтра диаметр 180мм один крепится на крышке ,второй на дне . При температуре 132гр при температуре 120-122гр. Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя четырехремизная. | уп | 10 | 1500 | 15000
6 | Фильтр универсальный к коробкам стерилизационным размеры КСКФ -6 (тряпочные,круглой формы) | Фильтр для коробки стерилизационной необходим для проведения стерилизационной обработки медицинских изделий. Изготовлены фильтры из плотной технической фильтровальной ткани-фильтродиагональ (ГОСТ 332-91). Фильтры применяются для многоразового использования-до 60 циклов. После требуют утелизации путем сжигания . Для каждой коробки необходимо 2 фильтра диаметр 180мм один крепится на крышке ,второй на дне . При температуре 132гр при температуре 120-122гр. Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя четырехремизная. | уп | 10 | 1500 | 15000
7 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) (КСКФ) 22 размер. | Каробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) предназначена для размещения перевязочных материалов, операционного белья ,хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых медицинских стерилизаторов и доставки к месту использования ,а также стерильного хранения в течение 20 суток. Металические детали медицинского бикса изготовлены из коррозионностойкой стали.Фильтры изготовлены из фильтодиагонали по ГОСТ 332-91. | шт | 20 | 16700 | 334000
8 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) (КСКФ) 18 размер. | Каробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) предназначена для размещения перевязочных материалов, операционного белья ,хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых медицинских стерилизаторов и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течение 20 суток. Металлические детали медицинского бикса изготовлены из коррозионностойкой стали. Фильтры изготовлены из фильтродиагонали по ГОСТ 332-91. | шт | 20 | 16700 | 334000
9 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) (КСКФ) 9 размер. | Каробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) предназначена для размещения перевязочных материалов, операционного белья ,хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых медицинских стерилизаторов и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течение 20 суток . Металические детали медицинского бикса изготовлены из коррозионностойкой стали . Фильтры изготовлены из фильтродиагонали по ГОСТ 332-91. | шт | 15 | 12900 | 193500
10 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) (КСКФ) 6 размер. | Каробка стерилизационная круглая с фильтрами (бикс медицинский) предназначена для размещения перевязочных материалов, операционного белья ,хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых медицинских стерилизаторов и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течение 20 суток. Металические детали медицинского бикса изготовлены из коррозионностойкой стали. Фильтры изготовлены из фильтродиагонали по ГОСТ 332-91. | шт | 12 | 11300 | 135600
11 | Градусник электронный | Термометр медицинский электронный цифровой .1) Батарея 1,55В. 2) Индивидуальная упаковка состоит из термозонда ,термодатчика с жидкокристаллическим экраном и корпуса, выполненного из высококачественного пластика. Максимальный диапазон измерения : 32,0°С-42,0°С точность±0,1°С (между 35,0°С и 42,0°С) -батарея :1,5В -при температуре ниже 32,0°С экран показывает L°C, при температуре высше 42,0°С-Н°. | шт | 30 | 1190 | 35700
12 | Трехходовой краник №50 | Трехходовой краник ,стерильный, однократного применения изготовлен из медицинского пластиката имеет три соединения,концах краника трехходового есть вращающиеся предохранительные колпачки с внутренней резьбой, винтовая муфта обеспечивает надежность соединения с наконечниками других систем. | уп | 36 | 350 | 12600
13 | Калия хлорид 7,45%-200,0мл | Внутриаптечного изготовления в стеклянной таре. | фл | 200 | 430 | 86000
| Итого |  |  |  |  | 4303400