## Лист1
КМП-М8000 Приложение№1
| Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Кабель отведения на кардиомонитор КМП-М8000 | Кабель отведения на кардиомонитор КМП-М8000 ЭКГ Типы отведения 3/5-отведении - I, II, III, R, L, F, N, C или RA, LA, LL, RL, V Вариант отведений 3-отведения: R, L, F или RA, LA, LL Волновая форма -1 ch 5-отведение: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V Волновая форма -2 ch. Амплитуда кривой - 2.5 мм/мВ, 5.0 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ Количество волн ЭКГ 2 ch - 2ST (ST1,ST2) Диапазон ЧСС Взрослые: 15 до 300 уд/мин Точность измерений ЧСС ± 1 уд/мин или ± 1% Чувствительность >50 uV P-P Скорость развертки 12,5 мм / сек, 25мм / сек, 50мм / сек Метод фильтрации Хирургия 1 Гц - 20 Гц Монитор 0.5 Гц - 40 Гц Диагностика 0.05 Гц - 75 Гц , 76 Гц – 150 Гц Защита выдерживает 4000 В/50 Гц напряжение, защита от импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора (кабель пациента с защитой от дефибрилляции) опция Диапазон чувствти ST-сегмента от -2.0mV до 2.0mV Анализ аритмии Асистолия, ФЖ/ТЖ, куплет, бигеминия, тригеминия, R на Т, VT>2, тахикардия, брадикардия, пропущенные удары, PNP, PNC ASYSTOLE.VFIB/VTAC.VT>2 COUPLET.BIGEMINY.BIGEMINY.R ON T.R ON T.TACHY.BRADY.MISSED BEATS.PNP.PNC Кабель отведения на кардиомонитор КМП-М8000 ЭКГ Типы отведения 3/5-отведении - I, II, III, R, L, F, N, C или RA, LA, LL, RL, V Вариант отведений 3-отведения: R, L, F или RA, LA, LL Волновая форма -1 ch 5-отведение: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V Волновая форма -2 ch. Амплитуда кривой - 2.5 мм/мВ, 5.0 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ Количество волн ЭКГ 2 ch - 2ST (ST1,ST2) Диапазон ЧСС Взрослые: 15 до 300 уд/мин Точность измерений ЧСС ± 1 уд/мин или ± 1% Чувствительность >50 uV P-P Скорость развертки 12,5 мм / сек, 25мм / сек, 50мм / сек Метод фильтрации Хирургия 1 Гц - 20 Гц Монитор 0.5 Гц - 40 Гц Диагностика 0.05 Гц - 75 Гц , 76 Гц – 150 Гц Защита выдерживает 4000 В/50 Гц напряжение, защита от импульсов электрохирургического оборудования и дефибриллятора (кабель пациента с защитой от дефибрилляции) опция Диапазон чувствти ST-сегмента от -2.0mV до 2.0mV Анализ аритмии Асистолия, ФЖ/ТЖ, куплет, бигеминия, тригеминия, R на Т, VT>2, тахикардия, брадикардия, пропущенные удары, PNP, PNC ASYSTOLE.VFIB/VTAC.VT>2 COUPLET.BIGEMINY.BIGEMINY.R ON T.R ON T.TACHY.BRADY.MISSED BEATS.PNP.PNC | шт | 10 | 114000 | 1140000
2 | Датчик сатурации SpO2 на кардиоманитор КМП-М8000 | Датчик сатурации SPO2 предназначен для измерения сатурации (SpO2 - степени насыщения гемоглобина кислородом) Принцип работы датчика. Встроенные светодиоды, во время его работы создают инфракрасный свет с длиной волны около 940 Нм и красный свет с длиной волны 660 Нм. Этот свет проходит через мягкие ткани пальца (измерение проводится на концевой фаланге одного из пальцев) и улавливается специальным фотодетектором, установленным напротив излучателя света. Степень поглощения света в тканях, зависит от содержания кислорода в крови. Технические характеристики: Методика измерения: две световые волны разного диапазона Диапазон измерения: SpO2: 80-100% Точность SpO2: 80-100% ± 2 цифры Длина провода 3000 мм Требования к окружающим условиям: Рабочая температура: +10°C до + 45°C Температура хранения: +5°C до + 40°C Влажность: 15% до 95% не конденсируемая Совместим с аппаратом КМП 8000. | шт | 2 | 125000 | 250000
| Итого |  |  |  |  | 1390000
Образец согласовать с Заказчиком!!!!!
2780000