## Лист1
Приложение № 1
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | бахилы высокие | Бахилы высокие нетканый (мельтблаун) плотностью не менее 50 гр/кв.м с верхним слоем из ламинированного материала, на резинке, на завязке, с нескользящей подошвой из прорезиненного напыления | пар | 500 | 300 | 150000
2 | Перчатки стирильные 6,5 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 6,5. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | уп | 180 | 158 | 28440
3 | Перчатки стирильные 7,5 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 7,0. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | уп | 290 | 158 | 45820
4 | Перчатки стирильные 8 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 8,0. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | уп | 320 | 158 | 50560
5 | перчатки не стирильные, не опудренные S №50 | Перчатки латексные неопудренные, смотровые, размер S, в упаковке 50 пар. | уп | 610 | 116 | 70760
6 | перчатки не стирильные, не опудренные M №50 | Перчатки латексные неопудренные, смотровые, размер M, в упаковке 50 пар. | уп | 2270 | 116 | 263320
7 | Перчатки 7,0 | МАТЕРИАЛ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК, НЕОПУДРЕННЫЕ, ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ, ТОЛЩИНА МИКРО ТИП МАНЖЕТЫ БЕЗ ВАЛИКА И С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКАТЫВАНИЯ МАНЖЕТЫ SUREFIT™ ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С МИКРОТЕКСТУРИРОВАННЫМИ УЧАСТКАМИ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБОТАНЫ ХЛОРОМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ОТСУТСТВУЮТ УРОВЕНЬ ЗАХВАТА РАЗМЕР 7. | пара | 300 | 980 | 294000
8 | Перчатки 7,5 | МАТЕРИАЛ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК, НЕОПУДРЕННЫЕ, ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ, ТОЛЩИНА МИКРО ТИП МАНЖЕТЫ БЕЗ ВАЛИКА И С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКАТЫВАНИЯ МАНЖЕТЫ SUREFIT™ ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С МИКРОТЕКСТУРИРОВАННЫМИ УЧАСТКАМИ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБОТАНЫ ХЛОРОМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ОТСУТСТВУЮТ УРОВЕНЬ ЗАХВАТА РАЗМЕР 7,5. | пара | 600 | 980 | 588000
9 | Перчатки 8 | МАТЕРИАЛ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК, НЕОПУДРЕННЫЕ, ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ, ТОЛЩИНА МИКРО ТИП МАНЖЕТЫ БЕЗ ВАЛИКА И С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКАТЫВАНИЯ МАНЖЕТЫ SUREFIT™ ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С МИКРОТЕКСТУРИРОВАННЫМИ УЧАСТКАМИ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБОТАНЫ ХЛОРОМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ОТСУТСТВУЮТ УРОВЕНЬ ЗАХВАТА РАЗМЕР 8. | пара | 200 | 980 | 196000
10 | утка медицинская прикроватная | Мочеприемник полимерный типа Утка с насадкой специальной, Материал полимер Мочеприемник «Утка» удобен в применении, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), быстро и легко очищается и дезинфицируется, не аккумулирует запахи, не осаждает мочевой камень, устойчиво к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека (мочи и пота), нетоксичен . Имеет шкалу до 1700 мл с делениями для измерения объема. | шт | 9 | 1260 | 11340
11 | шапочки одноразовые | одноразовые, медицинские | шт | 9200 | 17 | 156400
12 | контейнер для мочи | Контейнер для биологического материала 125 мл с крышкой: стерильный в инд. упаковке. | шт | 4000 | 60 | 240000
13 | вата не стирильная 100 гр | Вата 100 гр | шт | 730 | 220 | 160600
14 | кружка Эсмарха №3 пластик на 2 литра | Стерильная,одноразовая, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, длина соединительной трубки 1,5м, диаметр 20 Fr. Атравматический конец обработан силиконовой смазкой, одно торцевое и одно боковое отверстие на дистальном конце, плотная крышка на горловине | шт | 445 | 600 | 267000
15 | марля 90 см (в упаковке 1000 м) | плотность 36,0г/м2,Марля 90 см | уп | 9340 | 55.8 | 521172
16 | маска анестезиологическа взрослая №5 | маска взрослая, большая размер 5, моногоразовая силиконовая ,применяется при необходимости поддержания собственного дыхания, либо для обеспечения искусственного дыхания. Изготовлена из силикона 100%, допустима многократная стерилизация, имеет клапан манжеты. | шт | 360 | 845 | 304200
17 | Скальпель стер.одноразовый №11 | кальпель одноразовый из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой, для рассечения мягких тканей и сосудов, с защитным чехлом лезвия скальпеля в индивидуальной упаковке .Размер № 11 | шт | 27 | 252 | 6804
18 | Удлинитель для инфузонных насосов | Применяются для присоединения шприцевых насосов-дозаторов к инфузионным системам. Имеют надежный разъем Luer-Lock. Длина 120 см | шт | 6150 | 248 | 1525200
19 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 14 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 14 | шт | 8 | 1080 | 8640
20 | Повязка адгезивная для покрытия ран размером: 10см х 35см | Стерильная повязка для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей к ране впитывающей прокладкой. Размером 10смх35см. Все изделия имеют закругленные углы и индивидуально упакованы по одной в красно-белый бумажный пакет, стерилизованы гамма-облучением. Пакеты должны соответствовать требованиям стандартов EN 868-1 и DIN 58953-3. Поглощающая способность минимум 800%, цвет белый, тип В. В коробке 25 штук. | шт | 2010 | 527 | 1059270
21 | Бумага ЭКГ 112*25 | Бумага диаграммная для ЭКГ 112*25*12 | шт | 350 | 436 | 152600
| Итого: |  |  |  |  | 6100126