## Лист1
Приобретение медицинских изделий (или) лекарственных средств. Приложение №1 к объявлению №37 от
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Рентгензащитный комплект жилет + юбка | Рентгензащитный комплект юбка + жилет ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Изготавливаются с использованием технологии DowDuPont ™, основанной на эластомерах и матрицах, что приводит к увеличению продолжительности использования. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / общ. вес: XS (0.50/0.25) - жен: 4,2кг, муж: 4,2кг; S - жен: 4,7кг, муж: 4,7кг; M- жен: 5,4кг, муж: 5,4кг, L- жен: 5,9кг, муж: 6,0кг, XL - жен: 6,6кг, муж: 6,6кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый комплект имеет карманы на юбке и на жилете, плечики и петли на юбке. Застежки на жилете на липучке бывают на правой стороне и првом плече жилета и перекрывающиеся панели на жилете, которые обеспечивают лучшую защиту , а также удобную регулировку. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. Жилет (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/44/80-84), S (53/ 46/ 85-90), M (56/ 48-50/ 91-98), L ( 58/ 52-54/ 99-107), XL (61/ 56/ 108-115), XXL (64/ 58/ 116-130). Юбка (длина/ размер/ талия/ бедро) - XS (61/ 34-36/ 53-62/ 77), S (71/ 36-38/ 63-72/ 87), M (81/ 38-40/ 73-82/ 97), L (91/ 42-44/ 83-92/ 107), XL (101/ 46-48/ 93-102/117), XXL (112/ 50-52/ 103-112/ 127). Размер по заявке заказчика. | шт | 5 | 616400 | 3082000
2 | Атропина сульфат 0,1%-1 мл | Атропина сульфат 0,1% раствор для инъекций в ампулах. Стерильный. Срок годности не менее 2-х лет со дня поставки. | ампула | 500 | 104.88 | 52440
3 | Протамина сульфат 10000 МЕ 10мл №1 | Протамина сульфат раствор для инъекции 1000 МЕ/мл 10мл. Стерильно. Бактериальные эндоксины в пределах нормы. Срок годность не менее 2-х лет со дня поставки. | флакон | 1000 | 3000 | 3000000
4 | Дигоксин 0,25%-1мл | Дигоксин 0,25%-1мл раствор для инъекции. Стерильный. | ампула | 700 | 64.5 | 45150
5 | Шприц 5мл одноразовый | Шприц 5мл для инфузионных растворов 22G½ / Стерильный. Одноразовый. Срок годность не менее 2-х лет со дня поставки. | шт | 7200 | 15 | 108000
6 | Система для инфузионных растворов одноразовый | Система для инфузионных растворов. Стерильный .Одноразовый .Срок годность не менее 2-хлет со дня поставки. | шт | 7000 | 50 | 350000
7 | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником-L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкогоэластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500,2100,3000мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся вносовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю, Стерильный, однократного применения. Для взрослых. | шт | 1000 | 923.55 | 923550
| ИТОГО |  |  |  |  | 7561140