## Лист1
Приложение №1 к объявлению №46 от 08.11.2021 г.
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
Приобретение медицинских изделий
1 | Контур дыхательный (состав три шланга) | Используется для проведения газовой смеси пациентам, находящимся на ИВЛ или при анестезиологическом пособии. Не стерильный изготовлен в условиях чистых помещений, одноразовый, изготовлен из этиленвинилацетата, поливинилхлорида, полиэтилена, стандартные коннекторы 15/22, диаметр 22мм, идивидуальная упаковка. (три контура,2 длинных 1 короткий) | шт | 100 | 4350 | 435000
2 | Маска анестезиологическа взрослая №5 | маска взрослая, большая размер 5, моногоразовая силиконовая ,применяется при необходимости поддержания собственного дыхания, либо для обеспечения искусственного дыхания. Изготовлена из силикона 100%, допустима многократная стерилизация, имеет клапан манжеты. | шт | 60 | 700 | 42000
3 | Набор для определения тропанина №60 (набор реагентов для количественного определения Tn I.на анализатор PATHFAST) | Набор для определения тропанина (набор реагентов для количественного определения Tn I.на анализатор PATHFAST). Для определения острого коронарного синдрома : Диапазон измерений : 0,001-50 нг/мл. Коэффициент вариации для сыворотки (СV) : не более 5%, это позволяет проводить подтверждающий тест уже через 3 часа. Предел детекции при СV 10%: не более 0,0031нг/мл, материал для исследования : цельная кровь, плазма, возможные антикоагулянты : натрия гепаринат, лития гепаринат, ЭДТА Набор для измерения содержит 60 картриджей и два 2-х уровневых калибратора. Калибровка 1 раз в 28 дней. Возможность проведения от 1 до 6 тестов одновременно. Применение индивидуальных картриджей дает возможность проведения анализа без риска внесения или переноса биологических материала, который может повлиять на качество анализа. В 1 наборе 60 определений. | набор | 19 | 302575 | 5748925
4 | Кссеты из Медицинская стерилизационная система "STERRAD NX" в комплекте. | Пластмасовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерелизирующий агент)-58-59,5% раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad NX (упаковка невскрываемая в упаковке 5 кассет). | упаковка | 4 | 245000 | 980000
Лекарственные средства
5 | Пентоксифиллин 2%, 5,0 мл, №5 | Раствор для инъекций, 2%, 5,0 мл, №5 | упаковка | 150 | 257.3 | 38595
6 | Парацетомол 500 мг, №10 | Парацетомол 500 мг, №10, в таблетках | упаковка | 10 | 67.8 | 678
7 | Новокаин 0,5% - 200 мл Ster! | Новокаин 0,5% - 200 мл Ster! | флакон | 50 | 390 | 19500
8 | Натрия хлорид 10% - 200 мл Ster! | Натрия хлорид 10% - 200 мл Ster! | флакон | 2 | 350 | 700
9 | Калия хлорид 7,45 % - 200 мл Ster! | Калия хлорид 7,45 % - 200 мл Ster! | флакон | 100 | 430 | 43000
| ИТОГО |  |  |  |  | 7308398