## Лист1
Приложение №1 к объявлению №24 от 27.07.2022г
Приобретение медицинских изделий и реагентов
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена закуп | Выделенная сумма, в тенге
МИ
1 | Шприцы 2гр №100 | Шприц с иглой инъекц. 3х-комп. стерильный. Специальная конструкция поршня медицинского шприца, позволяющая обламывать его после использования, делает шприцы непригодными для повторного применения. Игла с трехгранной заточкой, покрытая полидиметилсилоксаном, позволяет сделать инъекцию (в упаковке 100 шт) | шт | 12000 | 15.84 | 190080
2 | Шприцы 5гр №100 | Шприц с иглой инъекц. 3х-комп. стерильный. Специальная конструкция поршня медицинского шприца, позволяющая обламывать его после использования, делает шприцы непригодными для повторного применения. Игла с трехгранной заточкой, покрытая полидиметилсилоксаном, позволяет сделать инъекцию (в упаковке 100 шт) | шт | 14700 | 15.69 | 230643
3 | Мочеприемник одноразовый | Мочеприемник стерильный 1000/2000 мл с Завязками, однократного применения | шт | 200 | 260 | 52000
4 | Спиртовые салфетки одноразовые 56мм х65мм №100 | Салфетка спиртовая 65×56 мм пропитанная 70% раствором этилового спирта. Упакованы в индивидуальной упаковке типа «сашет» №1/ в групповую упаковку №100 из картона для потребительской тары. | уп | 180 | 700 | 126000
5 | Материал СММС для медицинской плазменной, паровой, газовой и радиационной стерилизации марки "DGM Steriguard"750х750мм голубой (упаковка №120 шт) | Материал СММС для медицинской плазменной, паровой, газовой и радиационной стерилизации марки "DGM Steriguard"750х750мм голубой (упаковка №120 шт) | уп | 1 | 60000 | 60000
6 | Материал СММС для медицинской плазменной, паровой, газовой и радиационной стерилизации марки "DGM Steriguard"1200 мм х 1400 мм, голубой (упаковка №50 шт) | Материал СММС для медицинской плазменной, паровой, газовой и радиационной стерилизации марки "DGM Steriguard"1200 мм х 1400 мм, голубой (упаковка №50 шт) | уп | 2 | 125000 | 250000
7 | Измеритель артериального давления | Прибор для измерения артериального давления 50х14см модель BL-ASM-1, со стетоскопом. | шт | 5 | 5200 | 26000
8 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа Valleylab, длина кабеля 2,7 м. | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа Valleylab, длина кабеля 2,7 м. | шт | 3 | 52180 | 156540
9 | Загубник для эндоскопии стерильный (загубник для трубок) | предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы. | шт | 2 | 1970 | 3940
10 | Щетка гигиеническая (для эндоскопа) | Щетка универсальная для очистки канала эндоскопических инстрементов диаметром 2.0, 2.8, 3.7, мм и длиной 2092 мм | шт | 2 | 3500 | 7000
11 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настеннопотолочный ОБНП 2(2*30-01) с В комплекте с лампой | Технические данные: Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 (225) м3 /час* Потребляемая мощность: 190 ВтГабариты: 110х80х950 мм Масса, не более: 3 кг | шт | 3 | 34522 | 103566
Реагенты на анализатор ABL800
12 | Очистной р-р 175 мл | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл | 2 | 99500 | 199000
13 | Калибровочный №1 р-р 200 мл | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 2 | 108700 | 217400
14 | Калибровочный №2 р-р 200 мл | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл | 2 | 108700 | 217400
15 | Раствор промывочный 600мл | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл | 2 | 85700 | 171400
11 | Самплер самозаполняющийся полипропиленовый с гепаринизированным диском объемом 1,5 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | Шприц самозаполняющийся полипропиленовый с гепаринизированным диском (60 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна). Используется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной крови. Рассчитан на аспирацию проб объемом 0,3-1,5 мл. Поставляется в комплекте с колпачком TIPCAP. Колпачок TIPCAP надежно крепится к кончику шприца, что снижает риск утечки крови. Воздушные каналы колпачка TIPCAP | уп | 20 | 59700 | 1194000
Реагенты
16 | Набор реагентов Липопротеины высокой плотности | Состав набора: Метод: Прямого иммуноингибирования. HDL-Холестериновый реагент 1:Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л.Буфер, рН 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент . Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд.Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант.Длина волны: 600/700 нм. Длительность анализа: 10 минут. Линейность: 2-150 мг/дл. Фасовка: 1x30 мл реагент R1, 1x10 мл реагент R2 . 1х3 мл калибратор HDL/LDL . Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 10 | 67600 | 676000
17 | Набор реагентов Липопротеины низой плотности. | Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка. Состав набора: LDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, рН 7,0±0,1, консервант. LDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм. Длительность анализа: 10 минут. Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл. Линейность: 2-150 мг/дл. Фасовка: 1x30 мл реагент R1. 1x10 мл реагент R2 . 1х3 мл калибратор HDL/LDL . Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 10 | 90800 | 908000
| Итого: |  |  |  |  | 4788969