## Лист1
Приложение №1 к объявлению №3 от 20.01.2022г.
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма, в тенге
Реагенты и реактивы
Анализатор «Bio Chem FC-200»
1 | Набор реагентов для определения АЛТ 1*100 R1, 1*20 R2 | Тип - пробы сыворотка Метод - IFCC, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы Длина волны - 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С - 37 Длительность анализа, минут - 3 Стабильность готового раствора, суток -14 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-500 МЕ/л Чувствительность - 1,8 МЕ/л Форма- жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент Фасовка - 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 | набор | 6 | 11550 | 69300
2 | Набор реагентов для определения АСТ 1*120 R1, 1*30 R2 | Тип пробы –сыворотка Метод -ферментативный, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Длина волны- 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С -37 Длительность анализа, минут – 3 Стабильность готового раствора, суток – 21 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-500 Ед/л Чувствительность - 2,65 Ед/л CV, % - 4,19 Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент Фасовка 1x120 мл реагент R1 1x30 мл реагент R2 | набор | 5 | 16588 | 82940
3 | Набор реагентов для определения азота мочевины 1*125 R1, 1*25 R2 | Тип пробы сыворотка Метод- уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика Химический состав реагента, раствора Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л АDP 0,6 ммоль/л Уреаза >20,000 Ед/л ГлДГ >1,500 Ед/л NADH 0,25 ммоль/л Длина волны- 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С - 37 Длительность анализа, минут - 6,5 Стабильность готового раствора, суток - 14 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины Чувствительность - 0,4 мМ/л мочевины Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент, стандарт Фасовка 1x125 мл реагент R1 1x25 мл реагент R2 1х5 мл стандарт мочевины Фасовка: 1x500 мл реагент R1 1x100 мл реагент R2 1х5 мл стандарт мочевины. Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 15 | 17380 | 260700
4 | Набор реагентов для определения креатинина 1*125 R1, 1*125 R2 | Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1x125 мл реагент R1 1x125 мл реагент R2 1х2 мл стандарт креатинина Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 15 | 13585 | 203775
5 | Набор реагентов для определения глюкозы 1*125 | Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы | набор | 20 | 11385 | 227700
6 | Набор реагентов для определения общего белка 1*125 | Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х2 мл стандарт общего белка Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 15 | 13585 | 203775
7 | Набор реагентов для определения общего билирубина 1*250 R1, 1*25 R2 | Тип пробы - Cыворотка Метод - DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка Химический состав реагента, раствора 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны-560 Рабочая температура для ручного метода определения, С- комн Длительность анализа, минут- 5 Стабильность готового раствора, суток - 8 часов при комн. Темп Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-342 мкмоль/л Чувствительность - 0,17 мкмоль/л CV, % - 2,9 Форма - Жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент, стандарт Фасовка – 1x250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2 1x3 мл калибратор билирубина. | набор | 10 | 17523 | 175230
8 | Набор реагентов для определения прямого билирубина1*250 R1, 1*25 R2 | Технические характеристики Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мM, соляная кислота 165мM. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мM. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1 1х25мл реагент R2 1х3мл калибратор билирубина | набор | 10 | 17523 | 175230
9 | Набор реагентов для определения холестерина 1*125 | Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х5 мл стандарт холестерина | набор | 15 | 14916 | 223740
10 | Набор реагентов для определения триглицеридов 1*125 | Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа > 250 Ед/л, Пероксидаза > 2,000 Ед/л, Буфер (рН 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л) Фасовка: 1x125 мл реагент 1х5 мл стандарт триглицеридов Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 10 | 21230 | 212300
11 | Набор реагентов для определения калия 1*125 | Метод: турбидиметрический, конечная точка Состав набора: 1.Тетрафенилборат натрия 2.1 ммоль/л Консерванты Концентраторы 2.Стандарт калия: 4 ммоль/л. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 3 минуты Концентрация магния в норме: 3,4-5,3 ммоль/л Линейность: 2-7 ммоль/л Фасовка: 1x125 мл реагент 1х1,5 мл стандарт калия | набор | 2 | 11726 | 23452
12 | Набор реагентов для определения натрия 2*40 R1, 2*20 R2 | Жидкий реагент для ферментативного анализа натрия предназначен для количественного определения натрия в сыворотке крови Метод: Уровень натрия определяется ферментативным методом по степени активности натрий-зависимой β-галактозидазы с ОНПГ в качестве субстрата. Состав основного реагента: Реагент 1: Буфер Гуда (pH 8,5) Криптанд (>0,4 Ммоль), β-D-галактозидаза (<8 Ед/мл) Консервант Проклин 300 (0,02%) Реагент 2: Буфер Гуда (pH 6,5) O-нитрофенил β-D-гликозид (>0,5 ммоль) Консервант Проклин 300 (0,02%) Длина волны: 405 нм Линейность: Линейность в диапазоне содержания натрия 80-180 ммоль/л (184-414 мг/Дл). Границы определения: Нижняя определяемая граница натрия 80 ммоль/л, верхняя -180 ммоль/л. Фасовка: Реагент 1: 2 x 40мл, Реагент 2: 2 x 20мл, Калибратор: 2 x 3мл Контроли и реагенты одного производителя. Страна происхождения (США) | набор | 1 | 235000 | 235000
13 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты 1*125 | Метод: Триндера/уриказный, конечная точка Состав основного реагента: 4-ААП 4 ммоль/л, ДХГБС 2 ммоль/л, Буфер рН 7. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 13 минут Концентрация мочевой кислоты в норме: 2,5 - 7,7 мг/дл Линейность: 0-20 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х2 мл стандарт мочевой кислоты | набор | 2 | 17380 | 34760
14 | Набор реагентов для определения амилазы 1*125 | Метод: CNPG3, кинетика Состав основного реагента: MES 100 ммоль/л, pH 6.0 CNPG3 2.25 ммоль/л Хлорид натрия 350 ммоль/л Ацетат кальция 6 ммоль/л Тиоцианид калия 900 ммоль/л Азид натрия 0.95 г/л Длина волны: 405 нм, Длительность анализа: 6 минут Концентрация альфа-амилазы в норме: 25-125 МЕ/л Линейность: 13-2400 Ед/л, Фасовка:1x125 мл реагент | набор | 1 | 47487 | 47487
15 | Набор реагентов для определения железы 1*125 R1, 1*25 R2 | Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны - 500 нм Рабочая температура для ручного метода определения, С - 15 минут Длительность анализа, минут - 6 минут Стабильность готового раствора, суток - 14 недели при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). Условия хранения - 2-8 гр. , Линейность - 0-500 мг/дл Чувствительность -70 - 105 мг/дл Форма - 4,19 Состав набора - жидкая, готов к использованию Фасовка 1x100мл буферный реагент + 1x10мл окрашивающий реагент + 1x5мл стандарт железа набор. Набор готов к использованию | набор | 2 | 16500 | 33000
16 | Набор биохимического контроля 1*5мл уровень 1; 1*5мл уровень2 | Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1х5мл Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 6 | 15970 | 95820
17 | Набор биохимического мультикалибратора 1*5 мл | Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1x5мл Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 6 | 16995 | 101970
18 | Промывочный раствор Cleaning Solution (concentrate) 500мл HTI | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH | флакон | 6 | 32032 | 192192
19 | Лампа галогенная Bio Chem FC-200 | Название: Лампа Галогеновая ​ для Биохимического анализатора Biochem FC-200 (Product id FC240-2039) Мощность 12 В, 20 Вт. Размеры: Высота 4см, ширина 3 см, Масса 0.02 кг Материал алюминий, сталь, стекло Предназначение: просвечивать измерительную кювету в Анализаторе | штук | 4 | 220000 | 880000
20 | Реакционные кюветы №160/уп. FC-240 | Материал изготовления Пластик Вес кюветы 9,37 г Вид кювет Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина)37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке 160 Срок годности Не ограничен | упаковка | 25 | 96000 | 2400000
21 | Капсула для образцов №1000 FC-240 | Количество пробирок -1000 шт в упаковке, тип кювет - наливные, одноразовые, материал – полиметилметакрилат, температура термостатирования - 37±0,1 °С, для анализаторов- BioChem FC-200. | упаковка | 2 | 39560 | 79120
Анализатор «Yumizen Н 500»
22 | ABX DILUENT 20L (Abx Diluent 20 L (Изотонический раствор)) | Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита.Состав :Хлорид Натрия.... < 1 %, Натрия азид .........< 0,1 %, Сурфактант............ < 0,1 %, Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.Для гематологического анализатора АВХ Yumizen H500 . | канистра | 8 | 62000 | 496000
23 | ABX WHITEDIFF 1L | Это лизирующий раствор,предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологического анализатора АВХ Yumizen H500. | флакон | 15 | 108000 | 1620000
24 | DIFFTROL N (ежеквартально) | Контрольная кровь для гематологического анализатора АВХ Yumizen H 500. | набор | 4 | 106000 | 424000
25 | ABX MINOCLAIR 0.5L | Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов анализа крови. Состав: Гипохлорит натрия.. 9% 13, Гидрооксид натрию.. 0,26%, рН: 12,4±0,5(Т=20°С). Удельное сопротивление: не известен . Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора АВХ Yumizen H-500. | флакон | 1 | 15000 | 15000
26 | ABX CLEANER 1L | Это ферментный раствор, предназначенный для диагностиче.ского применения in vitro, с протеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови. Для гематологического анализатора АВХ Yumizen H500. | флакон | 10 | 19000 | 190000
27 | Ремкомплект полугодовой | Ремкомплект полугодовой на ннализатор «Yumizen Н 500» с лампой | упаковка | 2 | 30000 | 60000
Анализатор свертывания крови «Sysmex CA-600»
28 | Мультифибрин 10*5 мл | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики in vitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. | набор | 2 | 95559 | 191118
29 | Раствор промывочный СА Cleаner II (1*500мл) | Моющий раствор для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: уаковка 1х500 мл | упаковка | 1 | 146821 | 146821
30 | Раствор промывочный СА Clener I (1*50мл) | Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл. | упаковка | 95 | 58729 | 5579255
31 | Реагент для определения Pathramtin SL 20*5 ml | Реагент высокой чувствительности для определения активированного частичного тромбопластинового времени в цитратной человеческой плазме. Цветовой код: Зеленый. Реагент жидкий, готов к использованию. Состав: частицы диоксида кремния (1,2 г/л), фосфолипиды растительного происхождения (0,25 г/л), хлорид натрия, HEPES, pH 7,6. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). После вскрытия реагент необходимо использовать в течение 2 нед. (хранить при температуре от 2 до 25 °C). Фасовка и количество тестов: - 20 x 5 мл (2000 тестов). Для диагностики in vitro. Не калибруется. Внутрианалитическая точность находится в диапазоне от 0,6 до 2,0 % КВ, а межаналитическая точность — в диапазоне от 0,3 до 2,8 % КВ. Коэффициент корреляции — 0,96. | упаковка | 2 | 167310 | 334620
32 | Реагент для определения Test Thrombin 10*5 ml | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Реагент – Желтый. Буферного раствора – Белый. Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803. | упаковка | 2 | 72586 | 145172
33 | Реагент для определения Thromborel S 10*10 ml | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. | упаковка | 3 | 72960 | 218880
34 | Реакционные кюветы № 3000 | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. | упаковка | 10 | 402936 | 4029360
35 | Буфер Оурена вероналовый 10*15 мл | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OV BUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 x 15 мл. Реагент жидкий, готов к использованию. | упаковка | 1 | 33279 | 33279
Коагулометр «Yumizen»
36 | Yumizen G PT Reco 10 10x10 ml (Yumizen G PT Reco 10 10x10 мл) Протромбин | Реагент для определения протромбинового времени Yumizen G PT Reco 10. Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в Escherichia Coli с собственным растворителем. Для коагулометра «Yumizen G400» | набор | 2 | 107000 | 214000
37 | Yumizen G APTT liquid 4 12x4 ml (Yumizen G APTT 4 жидкий 12x4 мл) АЧТВ | Реагент Yumizen G APTT Liq 2 представляет собой жидкий, готовый к использованию реагент из фосфолипида, полученного из мозга кролика, который используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Для коагулометра «Yumizen G400» | набор | 2 | 71000 | 142000
Мочевой анализатор «Clinitek StatusR+» SIEMENS
38 | Тест полоски для анализа мочи «MultistixR 10 SG» SIEMENS №100 | Тестовые полоски предназначены только для полукачественной диагностики in vitro медицинским работником. Тест-полоски для анализа мочи имеют 10 химических колодок для определения белка, крови, лейкоцитов, нитритов, глюкозы, кетонов (ацетоуксусной кислоты), кислотности, удельного веса, билирубина и уробилиногена. Тест-полоска состоит из ленты, изготовленной из пластика шириной 5 мм и длиной 120 мм, пластиковые полоски имеют колодки, пропитанные химическими веществами. Химический принцип процедур и ингредиентов основан в пересчете на безводную массу ко времени импрегнации. Химический состав тест-полосок: Белок. Ингредиенты: 0,3% (по массе) тетрабромфенолового синего, 97,3 % (по массе) буфера, 2,4 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Кровь. З,З’,5,5’-тетраметилбензидина. Ингредиенты: 6,8 % (по массе) диизопропилбензола дигидропероксида, 4,0% (по массе) З,З’,5,5’-тетраметилбензидина, 48,0% (по массе) буфера, 41,2 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Лейкоциты. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) производного сложного эфира пиррола и аминокислот, 0,2 % (по массе) диазосоли, 40,9 % (по массе) буфера, 58,5 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Нитриты. Ингредиенты: 1,4% (по массе) р-арсаниловой кислоты, 1,3% (по массе) 1,2,3,4- тетрагидробензо(h)хинолин-триол, 10,8 % (по массе) буфера, 86,5 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Глюкоза. Ингредиенты: 2,2% (по массе) окидазы глюкозы (микробной, 13ME), 1,0% (по массе) пероксидазы (пероксидаза хрена3300 ME), 8,1 % (по массе) иодида калия, 69,8 % (по массе) буфера. 18,9 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Кетоны. Ингредиенты: 7,1 % (по массе) нитропруссида натрия. 92,9 % (по массе) буфера. Кислотность (pH). Ингредиенты: 0,2% (по массе) метилового красного, 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 97,0 % (по массе) нереагирующих ингредиентов. Удельный вес. Ингредиенты: 2,8% (по массе) бромтимолового синего, 68,8 % (по массе) сополимер метилвинилового эфира и малеинового ангидрида. 28,4 % (по массе) гидроксида натрия. Билирубин. Ингредиенты: 0,4 % (по массе) диазосоли 2,4-дихлоранилина, 37,3 % (по массе) буфера, 62,3%. Время измерения: 60 сек. Фасовка и количество тестов: - 100 тест-полосок (100 измерений). На тест-полосках имеются идентификационные полосы, которые имеют гидрофобное покрытие. Идентификационные полосы обеспечивают: - автоматическое распознавание тест-полоски и использование соответствующих настроек при выполнении анализа; - автоматическую проверку качества (Auto-Checks); - предотвращение накопления жидкостей; - определение того, была ли полоска повреждена от воздействия влаги. Аналитическая чувствительность: Белок: 0,15-0,3 г/л (15-30 мг/дл) альбумина. Кровь: 150-620 мкг/л (0,015-0,062 мг/дл) гемоглобина. Лейкоциты: 5-15 клеток в поле зрения (крупное увеличение) в клиническом образце. Нитриты: 13-22 мкмоль/л (0,06-0,1 мг/дл) нитрит-иона. Глюкоза: 4-7 ммоль/л (75-125 мг/дл) глюкозы. Кетоны: 0,5-1,0 ммоль/л (5-10 мг/дл) ацетоуксусной кислоты. Билирубин: 7-14 мкмоль/л (0,4-0,8 мг/дл) билирубина. Тестовые полоски готовы к использованию сразу после извлечения из флакона, они используются целиком и являются одноразовыми. Тестовые полоски можно оценивать визуально, без применения дополнительного лабораторного оборудования. Соответствует In Vitro Diagnostic Directive (IVDD). | упаковка | 20 | 21500 | 430000
39 | Контрольная моча CHEK-STIX (контроль) | Контрольный материал для мочевого анализатора | штук | 1 | 167731 | 167731
Иммунохроматографическом экспресс - анализаторе *Easi Reader +
40 | Количественный экспресс-тест для выявления тропонина в сыворотке | Количественный экспресс-тест для выявления тропонина в сыворотке для Иммунохроматографического экспресс - анализатора Easy Reader + | упаковка | 10 | 65500 | 655000
41 | Бланк кассета – Blankdevice | Бланк кассета – Blankdevice на иммунохроматографический экспресс - анализатор *Easi Reader + | штук | 1 | 12000 | 12000
42 | Контрольная сыворотка на тропанин, отрицательный | Контроль Тропонина (отрицательный) для Иммунохроматографического экспресс - анализатора Easy Reader + | штук | 1 | 15500 | 15500
Для плазменного стерилизатора "DGM Z- 40"
43 | Индикатор биологический | Индикатор биологический одноразовый для контроля проесса плазменной стерилизации марки DGM Steriguard (20 шт в 1 упаковке) | шт | 10 | 4000 | 40000
44 | Пергидроль (Н2О2) 60% | Стерилизующее средство "DGM Steriguard" | фл | 12 | 65000 | 780000
45 | Индикатор химический №200 | Индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой,после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с красного на желтый. Индикаторы предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации. В упаковке 200 шт. | шт | 400 | 100 | 40000
46 | Упаковочные пакеты 150 мм х 400 мм | Пакет для медицинской плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard": Пакет плоский 150 мм х 400 мм | шт | 400 | 306 | 122400
Аппарат анализатор ABL 800
47 | Годовой набор | Набор сервисный годовой: 1. трубка для электродных модулей 842-328 - 4 шт., 2. трубка для растворов 842-327 - 2 шт,. 3. трубка для слива 842-326 - 4 шт., 4. мембрана клапана 834-222 - 1шт., 5. Ниппели для входного модуля 905-847 - 1 шт., 6. Трубка для нагревателя OXI модуля 842-329 - 1 шт., 7. Соединительная трубка клапана OXI модуля 842-330 - 1 шт., 8. Соединительная трубка Инлет-нагреватель ABL800 FLEX 841-779 - 1 шт., 9. Трубка для модулей pH/BG-El/Met and El/Met 841-775 - 1 шт., 10. Уплотнительная прокладка для насосов 834-647 - 1 шт., 11. Соединительная трубка нагревателя ополаскивателя - измерительной камеры 841-774 - 1 шт., 12. Резиновая трубка, Ø0.9x2.7мм для жидкостной системы 840-043 - 1 шт., 13. Трубка, Инлет-pH/BG 841-776 - 1 шт., 14. Пластиковая прокладка 902-668 - 2 шт., 15. Кольцо Ø3.1x1.6мм для детектора бутылок 835-473 - 1 шт., 16. Силиконовая трубка Ø0.85/2.6мм 840-227 - 1 шт., 17. Трубка ввода, ABL800 FLEX 841-780 - 1 шт., 18. Мембрана для плоского клапана 834-214 - 1 шт., 19. Y-соединитель для трубок отходов 924-238 - 1 шт., 20. Фильтр вентилятора 924-073 - 1 шт. | уп | 1 | 617015 | 617015
48 | Мембраны для pCO2 - (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 455400 | 455400
49 | Мембраны для pO2- (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | шт | 1 | 455400 | 455400
50 | Мембраны для лактатного ( в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 257400 | 514800
51 | Мембраны для глюкозного ( в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 257400 | 257400
52 | Мембраны Ref (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 101200 | 101200
53 | Мембраны K + (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | шт | 1 | 726650 | 726650
54 | Мембраны Cl - (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | шт | 1 | 726650 | 726650
55 | Мембраны N + (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | шт | 1 | 726650 | 726650
56 | Мембраны Ca+ (в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | шт | 1 | 726650 | 726650
57 | Очистной р-р 175 мл | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл | 3 | 99550 | 298650
58 | Калибровочный №1 р-р 200 мл | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 8 | 108900 | 871200
59 | Калибровочный №2 р-р 200 мл | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл | 6 | 108900 | 653400
60 | Раствор гипохлорита 100мл | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл | 1 | 71325 | 71325
61 | Раствор промывочный 600мл | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл | 40 | 85800 | 3432000
62 | Шприцы без иглы №100 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | уп | 30 | 59733 | 1791990
STERRAD аппарат
63 | STERRAD упаковочный пакеты 200х400 | Самозаклеивающиеся пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными, полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в самозаклеивающиеся мешки Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200x400 мм ( упаковка невскрываемая в упаковке 500 пакетов) | уп | 1 | 303000 | 303000
64 | STERRAD упаковочный пакеты 150х320 | Самозаклеивающиеся пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными, полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м.куб, деламинация - 2,7 Н/2,54 см, пористость - 22 с/100 см.куб. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в самозаклеивающиеся мешки Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 150x320 мм ( упаковка невскрываемая в упаковке 500 пакетов) | уп | 1 | 230000 | 230000
65 | Химические индикаторы STERRAD (тест полоски) №4 | Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в стерилизаторе sterrad NX Уп№4. | уп | 2 | 234000 | 468000
66 | Термоиндикатор ТИД -180 №1000 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические одноразовые ТИД -180 №1000. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы). Представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двух цветных меток и маркировки. Голубой цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый защитной бумагой. Поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | уп | 2 | 2500 | 5000
67 | Набор рекактивов для предстерилизационного контроля с фенолфталеином | Реактив выявляет наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения сильных окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси для обработки посудах, стирального порошка с отбеливателем и др.), а также ржавчины | наб | 6 | 2800 | 16800
68 | Краска Азур-эозин по Романовскому 1 л | Краска Азур-эозин по Романовскому 1 л/ Состав предназначен для окраски форменных элементов крови, костного мозга и других биопрепаратов. | фл | 1 | 6700 | 6700
35515507