## Лист1
Приобретение МИ |  |  |  | Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | Выделенная сумма
1 | Клеенка мед. | размер : ширина 140 см. Клеенка с ПВХ покрытием - может успешно применяться для покрытия хирургических матрасов; медицинских и массажных столов; носилок, кушеток, изготовления наматрасников, медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и др.).. | м | 35 | 900 | 31500
3 | Закрепитель-Фиксаж для аппарата Арман | Фиксаж AGFA G334 2х20 LIT - это экологчески оптимизированные стандартные дубящие фиксажи компании Agfa специально разработанные для применения вместе с проявителем AGFA G139 3x20 LIT. Состоит из двух компонентов и обеспечивают возможность одновременной регенерации серебра. | канистра | 6 | 11500 | 69000
4 | Проявитель для аппарата Арман | Проявитель AGFA G139 3x20 LIT стандартный универсальный дубящий проявитель компании Agfa для автоматической проявки в традиционных системах | канистра | 6 | 20560 | 123360
6 | Электроды ЭКГ одноразовые №50 | Гипоаллергенные электроды для долгосрочного мониторинга на мягкой тканевой основе и твердом проводящем геле 6см диаметром. Все электроды состоят из предварительно остуженных, серебра/хлористого серебра электродов с акриловым клеем на обратной стороне. Упакованы по 50 штук в герметично закрытый бумажно-фольгированный пакет бело-фиолетового цвета. Срок хранения 2 года. После вскрытия хранить не более 30 суток. | уп | 40 | 5000 | 200000
7 | Термоиндикатор ТИД 132 гр.(500 тест) мед | Термоиндикатор ТИД 132 гр.(500 тест) .Индикаторы предназначены для оперативного контроля условий стерилизации медицинских изделий в паровых и воздушных стерилизаторах. (10 внутренних, 10 наружных) | шт | 20 | 2600 | 52000
| Итого: |  |  |  |  | 475860