## Лист1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Шприц инсулиновый | однократного применения, объемом 1 мл | шт | 3300 | 25 | 82500
2 | шприц 10 | однократного применения, объемом 10 мл | шт | 10000 | 21.5 | 215000
3 | Клеенка мед. | размер : ширина 140 см. Клеенка с ПВХ покрытием - может успешно применяться для покрытия хирургических матрасов; медицинских и массажных столов; носилок, кушеток, изготовления наматрасников, медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и др.).. | м | 50 | 749 | 37450
4 | Удлинитель для инфузонных насосов | Применяются для присоединения шприцевых насосов-дозаторов к инфузионным системам. Имеют надежный разъем Luer-Lock. Длина 120 см | шт | 2000 | 159 | 318000
5 | Катетер внутривенный 20 G | внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола.Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму.Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции. • Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП) • Не содержит латекса, поливинилхлорида • Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5 Размер: 20G | шт | 2400 | 76 | 182400
6 | Катетер внутривенный 22 G | внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола.Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму.Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции. • Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП) • Не содержит латекса, поливинилхлорида • Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5 Размер: 22G | шт | 2700 | 180 | 486000
7 | Мочеприемник прикроватный до 1 000мл | Мочеприемник прикроватный до 1000 мл | шт | 300 | 315 | 94500
8 | Лейкопластырь 2,5 см х 5 м гипоал | Лейкопластырь 2,5 см х 5 м гипоал | шт | 1840 | 294.38 | 541659.2
9 | Канюля назальная кислородная стер. взрослая однократного применения | Наружный диаметр D, CH - от 8 до 18, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами; Длина L, мм - от 150 до 4000; Изготовлен из прозрачного термопластичного импланционно-нетоксичного мелицинского ПВХ, не содержит фталатов; фиксируется в носовых ходах за счет регулирования длины петли; края носовых зубцов гладкие,закругленной формы; выполнены из материала смягчающегося под воздействием температуры окружающих тканей не раздражающего кожу носогубной области и не вызывающего пролежней и раздражения при длительном пользовании; носовые зубцы могут быть выполнены как в прямом исполнении так и в изогнутом. | шт | 500 | 1000 | 500000
10 | Маска для неинвазийной вентиляции легких | Маска для неинвазивной вентиляции легких (NIV/CPAP/BIPAP) многоразовая. Тип - не вентилируемая. Материал маски - прозрачный пластик. Материал манжеты - медицинский силикон. Комфортное прилегание за счет двойных стенок манжеты. Головной фиксатор - наличие. Вращение застежек фиксатора 360 градусов - наличие. Налобный регулятор - наличие. Точная регулировка прилегания налобным регулятором - наличие. Регулируемая высота маски - наличие. Не менее 2 уровней регулировки высоты маски. Коннектор для дыхательного контура - ID22мм. Поворот коннектора присоединения контура на 360 градусрв - наличие. Обслуживание маски: замена манжеты - после 6 месяцев, замена головного фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски - после 12-18 месяцев, в зависимости от интенсивности использования. Размер М. Физические размеры маски: длина 183,9мм, ширина 118мм, глубина 114,5мм. | шт | 5 | 30000 | 150000
11 | Эндотрахеальная трубка с манжетой 8,0 мм | Стерильная, одноразовая, манжета цилиндрической формы, большого объема низкого давления(БОНД), атравматический дистальный конец с боковым отверстием по Мерфи, коннектор с цветовой кодировкой размера трубки, рентгенконтрастная линия по всей длине. Размер 8мм | шт | 150 | 450 | 67500
12 | Скальпель № 22 (1 уп 10шт) | Скальпель одноразовый из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой, для рассечения мягких тканей и сосудов, с защитным чехлом лезвия скальпеля в индивидуальной упаковке Размер № 22 | шт | 50 | 150 | 7500
| Итого: |  |  |  |  | 2682509.2