## Лист1
Расходный материал для операций на открытом сердце
Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Набор турникетов одноразовый | Набор турникетов в наборе 2 петли и 8 трубок, размеры: 14.0 см. Наборы турникетов включают трубки различной длины с цветной кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. Проволочный проводник включен в наборы. Длина турникетов 14.0 см. 12 Fr. (1 - красный, 2 - голубых, 5 -прозрачных, 2 – проводника) | шт | 60 | 4000 | 240000
2 | Кольцо для пластики трикуспидального клапана | Кольцо для ремоделирования трехстворчатого клапана трехмерной анатомической формы. Материал кольца: титановый немагнитный рентген-контрастный стержень, силикон, наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильно в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм. 28-5,30-3 | шт | 6 | 250000 | 1500000
| Итого: |  |  |  |  | 1740000