## Лист1
Приложение №1
Расходный материал для "Медицинская стерилизационная система STERRAD"
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена за уп | сумма
1 | Кассеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» в комплекте | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad NX ( упаковка невскрываемая в упаковке 5 кассет) | уп. | 3 | 185000 | 555000
2 | Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» в комплекте» 200x400 мм | Самозаклеивающиеся пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными, полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в самозаклеивающиеся мешки Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200x400 мм ( упаковка невскрываемая в упаковке 500 пакетов) | уп. | 1 | 236500 | 236500
3 | Химические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» в комплекте | Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad NX Уп №6 | уп. | 1 | 66000 | 66000
4 | Химические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» в комплекте» (4х250) | Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в стерилизаторе sterrad NX Уп№4. | уп. | 1 | 144000 | 144000
5 | Биологические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «Система STERRAD 100NX» в комплекте» | Биологический индикатор CycleSure разработан специально для эксклюзивного использования со стерилизационной системой STERRAD. Встроенный химический индикатор на крышке флакона биологического индикатора предоставляет дополнительное свидетельство того, что флакон был подвергнут действию пероксида водорода. Эта дополнительная характеристика позволяет мгновенно отличить флакон, подвергнувшийся обработке. Биологический индикатор CycleSure проверяет, были ли достигнуты необходимые условия для стерилизации, подвергая стерилизации самый устойчивый организм - Geobacillus stearothermophilus. Результаты биологического индикатора CycleSure легко считываются и интерпретируются при помощи цветового кодирования через 24 часа. Бактериальная среда останется фиолетовой, если были убиты споры. Появление желтого цвета или мутности в среде означает бактериальный рост. | уп. | 1 | 160000 | 160000
| Итого |  |  |  |  | 1161500