## Лист1
Реактивы и расходные средства на биохимический анализатор - " Fulli " Приложение№1
| Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Калибратор 5х1 | Калибратор предназначен для калибровки реагентов и бессперебойной работы автоматического биохимического анализатора.Мультикалибратор ( ABX Pentra Multical)10х3 | наб | 1 | 159200 | 159200
2 | Контрольная сыворотка норма 5х1 мл | Для проверки аппарата, для контроля диапазона измерении проводимых анализов необходима контрольная сыворотка . Контрольная сыворотка норма (АВХ Pentra Multikontro)10х5мл | наб | 1 | 95000 | 95000
3 | Капсулы для образцов сыворотки крови №1000 | Капсулы для образцов сыворотки крови №1000 | уп | 1 | 185000 | 185000
4 | Реагент для определения аланинаминотрансферазы (АВХ Pentra ALT CP)-250 тестов | Диагностический реагент для количественного определения аланиноминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови калориметрическим методом .Реагент 1. ТРИС,рН7,15-140 ммоль/л L-аланин-700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа )-2300 Е/л. Азид натрия -12/л . Реагент 2. 2-оксоглутарат-85 ммоль/л.НАДН-1 ммоль/л.Азид натрия -1г/л.Для автоматического биохимического анализатора АВХ Pentra 400. | наб | 1 | 17500 | 17500
5 | Реагент для определения аспартатаминотрансферазы (АВХ Pentra AST CP)-250 тестов | Диагностический реагент для количественного определения аспартатоминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, рН 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | наб | 1 | 17500 | 17500
6 | Реагент для определения холестерина (АВХ Pentra Cholesterol CP)-344 | Диагностический реагент для количественного определения аспартатоминтрансферазы (АСТ) в сыворотке или вплазме крови колориметрическим методом . Реагент 1: ТРИС,рН 7,65-110 ммоль/л L-аппарат 320 ммоль /л. МДГ (малатдигидрогеназа )-1200Е/л.Азид натрия -1г/л ,Реагент 2: 2-оксоглутарат 65 м/моль .НАДН 1ммоль/л .Азид натрия -1г/л.Для автоматического биологического анализатора АВХ Pentra 400.Фенол -5 ммоль/л .4-аминоантипирин -0,3 ммоль/л ,холестеролэстераза (СНЕ)-200 Е/л.холестеролоксидоза( СНО)-50 Е/л Переоксидаза(РОД)-3кЕ/л. Азид натрия 0,95г/л Для автаматического биохимического анализатора АВхР Pentra 400. | наб | 1 | 22790 | 22790
7 | Реагент для определения прямого билирубина(АВХ Pentral Bilbrubin,Direct CP)-100 | Реагент ABX Pentra Bilirubin, Direct CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. Реагент 1: ЭДТА-Na2 0,1 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 0,5 ммоль/л HCl 900 ммоль/л ЭДТА-Na2 0,13 ммоль/л | наб | 1 | 9115 | 9115
8 | Реагент для определения триглецириридов (АВХ Pentra Triglycerides CP)-295 тестов | Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза Триглицериды + H2O ————————▶ Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ ————————▶ Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O2 ——————————————▶ H2O2 + DHAP Пероксидаза 2H2O2 + 4-AAP + p-хлорфенол ——————▶ Хинонимин + 4H2O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4- аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/Л Гидроксид натрия 3,36 г/Л Triton X-100 1 мЛ/Л Магниевая соль 14,8 ммоль/Л p-хлорфенол 2,7 ммоль/Л АТФ 3,15 ммоль/Л Азид натрия 7,99 ммоль/Л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/Л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/Л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/Л Глицерокиназа ≥ 500 Е/Л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/Л Пероксидаза ≥ 500 Е/Л | наб | 1 | 37785 | 37785
9 | Реагент для определения мочевины( АВХ Pentra Urea CP)-220 тестов | Диагностический реагент для количественного определения мочевины крови в сыворотке крови ,плазме крове и моче методом колориметрии .Реагент 1: ТРИС,PH 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглуторат 9 ммоль/л. АДФ 0,75 ммоль/л Уреза-7 к Е/л .ГЛДГ(шлутомадегидрогеназа)-1кЕ/л .Азид натрия -1г/л Реагент 2 НАДН-1,3 ммоль/л Азид натрия-1г/л. | наб | 1 | 12212 | 12212
10 | Реагент для определения глюкозы ,(АВХ Pentra Glucjse НК СР)-200 тестов | Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, рН 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия < 0,1 % | наб | 1 | 10750 | 10750
11 | Реагент для определения общего белка (АВХ Pentra Total Protein CP)-300 | Реагент ABX Pentra Total Protein CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений. Реагент: Калия йодид 6 ммоль/Л Натрия хлорида тартрат 21 ммоль/Л Меди сульфат 6 ммоль/Л Натрия гидроксид 58 ммоль/Л | наб | 1 | 11200 | 11200
12 | Реагент для определения кератиина (АВХ Pentra Greatinine 120 CP)-100 | Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидкроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л | наб | 1 | 14620 | 14620
13 | Системный раствор-1л | Системный моющий раствор спинлаб, предназначен для биохимического анализатора. Во флаконе 1 л | наб | 1 | 44500 | 44500
14 | Реакционные кюветы №50 | Реакционные кюветы на биохимический анализатор Fully №50 В упаковке 50 шт Прозрачные пластиковые кюветы | наб | 1 | 39000 | 39000
15 | Итого |  |  |  |  | 676172
1352344