## Лист1
Реактивы и расходные средства на биохимический анализатор - ABL 800 Приложение№1
| Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Мембраны Ref электрод (коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в элекролитном растворе,содержащем буфер ,неорганические соли .Применяется для работы анализаторов АВL800 | наб | 2 | 99110 | 198220
2 | Раствор для контроля качества Auto Chek,уровень 1,30 ампул в упаковке | Система автоматического конроля качества AutoChek5+(BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET)для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL.Комплект содержит 30 ампул .Одна ампула содержит 0,7мл раствора.Заданные значения -ацидоз. | наб | 2 | 230175 | 460350
3 | Раствор для контроля качества Auto Chek,уровень 2,30 ампул в упаковке | Система автоматического конроля качества AutoChek5+(BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET)для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL.Комплект содержит 30 ампул .Одна ампула содержит 0,7мл раствора.Заданные значения -норма | уп | 2 | 230175 | 460350
4 | Раствор для качества Auto Chek,уровень 3,30 ампул в упаковке | Система автоматического конроля качества AutoChek5+(BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET)для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL.Комплект содержит 30 ампул .Одна ампула содержит 0,7мл раствора.Заданные значения -алкалоз | уп | 2 | 230175 | 460350
5 | Раствор для контроля качества Auto Chek, уровень 4,30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoChek 5+(BG/pH/Oxi/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул . Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения-высокое содержание кислорода. | уп | 2 | 230175 | 460350
6 | Очистной раствор 200мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в аналзаторах ABL 800. Для диагностики in vitro . Содержит К,Na,Ca,Cl, ,буфер рН 7,40 для калибровки рН электрода ,электролитного и метоболитного электродов. | наб | 10 | 106480 | 1064800
7 | Шприц для аспирации PICCO50(2 мл) | Шприцы PICO c сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2,0 мл (PICO50) без иглы №100. В одной упаковке 100шт гепаринизированных,сбалансированных по электролитам шприцев . Концентрация литевого сухого гепарина 80 МЕ ( международных едениц ) . Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целюлозные волокна . Объем пробы 0,5-2,0 мл | наб | 1 | 60000 | 60000
15 | Итого |  |  |  |  | 3164420
6328840