## Лист1
Приобретение изделий медицинского назначения Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Стерилизующее средство "DGM Steriguard | Предназначено для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов при использовании в плазменных низкотемпературных стерилизаторах марки DGM Z. Представляет бесцветную прозрачную жидкость в состав входит пероксид водорода 58-60% и вода. Упаковка – пластиковый контейнер. Объем 250мл | фл | 12 | 55000 | 660000
2 | Ролики для касс 57 мм (Бумага для принтера стерилизатора ) ZD-150 ТР/57 | Бумажное полотно с наружным термослоем имеет ширину 57 мм. Ролики для термопечати используются в стерилизаторах со встроенным или внешним термопринтером . | шт | 5 | 2000 | 10000
3 | Индикатор для стерата химический №200 | Индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой,после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с красного на желтый. Индикаторы предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации. В упаковке 200 шт. | шт | 200 | 80 | 16000
4 | Упаковочные пакеты из Медицинская стерилизационная система STERRAD NX в комплекте 200х400мм | Самозаклеивающиеся пакеты,изготовленные из материала Tyvek проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода . Срок сохранения стерильности инструментов. упакованных в самоклеивающиеся мешки Tyvek, условии сохранения их целостности,составляет 12 месяцев. Размер 200х400 мм (упаковка невскрываемая в упаковке 500 пакетов.) | уп | 1 | 236500 | 236500
5 | Индикатор для стерата биологический. | Индикатор биологический одноразовый для контроля проесса плазменной стерилизации марки DGM Steriguard (20 шт в 1 упаковке) | шт | 20 | 3200 | 64000
6 | Рентгензащитный фартук | Рентгензащитный фартук ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Вес: 5,3 кг. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,35 - 4,5%, 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,35 - 11,3%, 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: S - 4,6кг; M- 4,8кг, L- 5,4кг, XL - 5,8кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый фартук имеет карманы, плечики и петли на юбке. Вариации крепления фартуков по заказу заказчика. Бывают фартуки с поясом и без, на липучке и на застежке. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. Фартук мужской (длина / размер костюма / обхват груди): - , L ( 61/ 52-54/ 99-107)= 2 шт Фартук женский (длина / размер костюма / обхват груди): XL (63/ 46-50/ 108-115).=3 шт | L-2 шт ,XL-3 шт. | 5 | 509200 | 2546000
7 | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы "Бейсболка" | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы ксенолит без содержания свинца. Материал легкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Размеры: стандартные. Эквивалент защиты соответсвтует 0,50 мм Pb. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. | шт | 5 | 72000 | 360000
8 | Рентгензащитный колпак | Рентгензащитный колпак бывают с застежками на ремешке или на липучке. Размер стандартный, вариация цветов по заказу заказчика. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. | шт | 5 | 134000 | 670000
9 | ИТОГО |  |  |  |  | 4562500