## Лист1
Приобретение изделий медицинского назначения Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Простынь одноразовая 70х200 см в рулонах из не тканного материала | Одноразовая простынь в рулоне 70х200 -незаменимый элемент, широко применяемый в медицинских учереждениях, косметологических кабинетах, массажных и SPA салонах. Используется в качестве подстилочного материала на кресла,кушетки и операционные столы для проведения лабороторных процедур, несложных и недолговременных операций. Защищает поверхность стола от попадания на него биологических жидкостей. Одноразовые изделия актуальны везде, где требуется повышенный контроль за санитарно-гигиеническими условиями. | рулон | 285 | 6800 | 1938000
2 | Электроды для мониторинга в упаковке 50 шт.(для Холтер аппарата) | Электроды: Электроды однаразового применения, для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя. Тип коннектора -"кнопка". Покрытия коннектора -Ag/AgCl ( серебро, хлорид серебра). Основа- " FOAM" ( непроницаемый для жидкости, вспененный полиуретан, пенопласт на полипропиленовый полиуретановой основе) d-50мм Токопроводящая среда: твердый гидрогель. Особо прочный клей. Упаковка: бумажно-алюминевый пакет. Количество электродов в упаковке: 50шт | уп | 60 | 3600 | 216000
3 | Электроды для мониторинга в упаковке 50 шт.(для ВЭМ аппарата) | Электроды: Электроды однаразового применения, для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя. Тип коннектора -"кнопка". Покрытия коннектора -Ag/AgCl ( серебро, хлорид серебра). Основа- " FOAM" ( непроницаемый для жидкости, вспененный полиуретан, пенопласт на полипропиленовый полиуретановой основе) d-50мм Токопроводящая среда: твердый гидрогель. Особо прочный клей. Упаковка: бумажно-алюминевый пакет. Количество электродов в упаковке: 50шт | уп | 250 | 3600 | 900000
4 | Спиртовые салфетки однаразовые 56х65мм №100 | Салфетка спиртовая 65×56 мм пропитанная 70% раствором этилового спирта. Упакованы в индивидуальной упаковке типа «сашет» №1/ в групповую упаковку №100 из картона для потребительской тары. | уп | 175 | 450 | 78750
5 | Глюкоза раствор для инфузии 5%-200мл | Глюкоза 5% раствор для инфузии 200мл в пластмассовых флаконах, стерильные. | фл | 10000 | 148 | 1480000
6 | Бинт не стерильный 7х14 | Бинт не стерильный медицинский . Размер 7х14 | шт | 500 | 59 | 29500
7 | Лейкопластырь на тканьевой основе 2,5х5,0см №12 | Лейкопластырь гипоаллергенный, на гипоаллергенном каучуковом клею, тканевая хлопчатобумажная основа, ролик из полипропилена. | шт | 1800 | 160.36 | 288648
8 | Облучатель бактерицидный 2-х ламповый настенно потолочный Генерис 2х30-01 | Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 ГЕНЕРИС.2-х ламповый настенно- потолочный предназначен для обеззараживания воздуха помещений лечебных учереждении. Из металлического корпуса,крышки и двух защитных пластмасовых боковин, а также комплектуется сетевым шнуром длиной 1,5 метра. При предельной работе облучателя может ощущаться характерный запах озона. В этом случае рекомендуется выключить облучатель и проветрить помещение . Крепление облучателя производится к потолку или стене на высоте не ниже 2-х метров от уровня пола. Источник излучателя -лампа UV-C, тип цоколя G13.Количество источников излучения (ламп)-2шт . Тип стартера-LS-111.Количество стартеров-2 шт . Облученность на расстоянии 1 метр -1,5 Вт/кв.м . Суммарный бактерицыдный поток -15,3 Вт . Производительность-180 куб.м/час Средняя продолжительность горения ламп (бактерицидный эффект)-9000 часов Потребляемая мощность (не более)-190 Вт . Габаридные размеры ,мм-950х80х110. Масса (не более)-3 кг. | шт | 7 | 22000 | 154000
9 | Упаковочные пакеты из Медицинская стерилизационная система STERRAD NX в комплекте 200х400мм | Самозаклеивающиеся пакеты,изготовленные из материала Tyvek проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода . Срок сохранения стерильности инструментов. упакованных в самоклеивающиеся мешки Tyvek, условии сохранения их целостности,составляет 12 месяцев. Размер 200х400 мм (упаковка невскрываемая в упаковке 500 пакетов.) | уп | 1 | 236500 | 236500
10 | Фиксатор эндотрахеальной трубки (однаразовый) Размер 8 | Фксатор (держатель) эндотрахеальной трубки. Простое и эффективное устроиство для фиксации эндотрахеальной трбки .Повышает уровень безопасности для пациента ,препятствуя возможным смещениями трубки. С помощью гибкой клейкой пенной поверхности устроиство прикрепляется к коже пациента.Конструкция пластикового замка позволяет надежно удерживать эндотрахеальную трубку,а также делает возможным коррекцию положения трубки или ее замену без удаления фиксатора. Размер 8,0. | шт | 500 | 865 | 432500
11 | Шкаф сушильный ШС-80 | Шкаф сушильный ШС-80 предназначен для сушки стеклянной и металической посуды, термостойких шприцов, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и прочих медицинских учереждениях. Техническая характеристика: Размеры рабочей камеры, мм 400х400х500. Диапазон автоматический поддерживаемых температур в рабочей камере ° С от +50 до +200. Габаритные размеры, мм: глубина 660 ширина 700 высота 1000/1600. Масса,кг,не более 60. | шт | 1 | 240000 | 240000
| Итого |  |  |  |  | 5993898