## Лист1
Приложение № 1
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Перчатки стирильные 6,5 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 6,5. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | пара | 800 | 859.5 | 687600
2 | Перчатки стирильные 7 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 6,5. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | пара | 500 | 859.5 | 429750
3 | Перчатки стирильные 7,5 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 7,0. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | уп | 100 | 859.5 | 85950
4 | Перчатки стирильные 8 №50 | Латексные,стерильные, микротекстурированные, неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм) двойная хлоринация, внутренняя и внешняя поверхность обработаны силиконом Цвет - белый или бежевый соответствие стандарту EN 455 Класс 2a – средняя степень риска. Размер 8,0. Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. В упаковке 50 пар. | уп | 160 | 859.5 | 137520
5 | Мешок дыхательный из ПВХ типа "Амбу" для взрослых | Мешок дыхательный реанимационный (типа Амбу) предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. Может применяться в отделениях интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи, спасательных службах и медицине катастроф, входит в список обязательного оснащения автомобиля скорой помощи. одноразовый мешок изготовлен из ПВХ, объем резервного мешка для взрослых 2000 мл, мешок оснащен клапаном ограничения давления (поддерживает давление до 60 см водного столба) что делает невозможным нанесение баротравмы пациенту, мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки. | шт | 10 | 25000 | 250000
| Итого: |  |  |  |  | 1590820