## Лист1
Приобретение медицинских изделий Приложение №1 к объявлению №42 от 11.10.2021 г.
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
Лаборатория (реагенты)
1 | Набор контролей ЛПВП/ЛПНП для проведения контроля качества. | Набор Липид контроль Level1: 2 x 3ml, Level2: 2 x 3ml Определяемые параметры: Состав: лиофилизированная сыворотка Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: 5 дней при температуре 2-8 °С Фасовка: 2x 3 мл Уровень 1 2x 3 мл Уровень 2 Контроли и реагенты одного производителя. | упаковка | 1 | 45960 | 45960
2 | Набор контролей С-реактивный белок высокой чувствительности для использования в качестве контрольного образца известной концентрации. | Набор контролей С-реактивный белок высокой чувствительности Level1: 3 x 3ml, Level2: 3 x 3ml Определяемые параметры: С-реактивный белок Состав: Уровень I: сыворотка человека Уровень II: сыворотка человека Стабильность: в течение всего срока годности, указанного на упаковке и этикетках, при температуре 2-8 °С Фасовка: 3x 3 мл Уровень 1 3x 3 мл Уровень 2 Контроли и реагенты одного производителя. | упаковка | 1 | 80934 | 80934
3 | Набор стандартов С-реактивного белка высокой чувствительности для калибровки анализаторов | Набор стандартов С-реактивного белка 5 x 2ml Определяемые параметры: Состав: Стандарт (2,5 – 160 мг/л) человеческого С-реактивного белка (консервант - натрия азид 0,1%) Стабильность: 1 месяц при температуре 2-8 °C Фасовка: 5x 2 мл Стандарт | упаковка | 1 | 178000 | 178000
4 | Тест система для определения NT pro BNP Pathfast 60 тестов | Набор реагентов для количественного определения NT proBNP. Предназначен для ин-витро диагностики на анализаторе PATHFAST и служит для количественного определения концентрации N-терминального-про B-типа натрий-уретического пептида (NT-proBNP) в гепаринизированной или ЭДТА цельной крови и плазме. Результат анализа используется для помощи в диагностике и оценке тяжести застойной сердечной недостаточности (ХСН) и стратификации риска у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).Диапазон измерения 15-30 000пг/мл %CV в сыворотке QC-L=5,0%, QC-M=4,6%, QC-H=5,4% Единица измерения – упаковка В наборе 60 картриджей. | упаковка | 2 | 621000 | 1242000
5 | Азотная кислота х.ч. 1,4 кг | Концентрированная азотная кислота - бесцветная жидкость, при -42 o С застывающая в прозрачную кристаллическую массу (строение молекулы показано на рис. 1). На воздухе она, подобно концентрированной соляной кислоте, «дымит», так как пары её образуют с влагой воздуха мелкие капельки тумана. Азотная кислоты принадлежит к числу наиболее сильных кислот; в разбавленных растворах она полностью диссоциирует на ионы. Её соли носят название нитраты. HNO 3 ↔H + + NO 3 — . Характерным свойством азотной кислоты является её ярко выраженная окислительная способность. - цинком, магнием, алюминием - с образованием иона аммония, дающего с кислотой нитрат аммония. Обычно одновременно образуются несколько продуктов. Применяется в разведенном виде . для количественного определения белка в моче | флакон | 1 | 1200 | 1200
6 | Дозаторы пипеточные одноканальные от 100-1000 мкл (подлежащие к поверкам) | Объем - 100-1000 мкл. Точность, мкл - ±5,0 ; ±1,5 мкл. Точность, % - ±0,5 ; ±1,5 %. Воспроизводимость, s.d. мкл – 2,0; 0,6. Воспроизводимость, CV % - 0,2; 0,6. Цветовой код - синий .Наконечник – 1000. | шт | 2 | 40000 | 80000
7 | Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST | Специально откалиброванные одноразовые наконечники точного обьема для анализаторов PATFAST,в котором происходит магнитное разделения реакционной смеси. Использования одноразовых наконечников исключает перекрестное загрязнение проб и снимает необходимость в моющей системе. На 1 анализ требуется 1 наконечник. Наконечники одноразовые полипропиленовые с полиэтиленовым фильтром специально для применения с иммунолюминесцентным анализатором PATFAST. | упаковка | 1 | 204250 | 204250
8 | Реакционные кюветы для образцов сыворотки крови на BioChem FC-200 (160 шт/уп) | Пробирки для образцов автоматического биохимического анализатора Biochem FC200. Материал изготовления пластик. Срок годности неограничен. | уп | 10 | 89960 | 899600
9 | Набор реагентов билирубин общий (для автоматов) | Тип пробы Cыворотка.Метод DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка.Химический состав реагента, раствора 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны 560.Рабочая температура для ручного метода определения, С комн.Длительность анализа, минут 5. Стабильность готового раствора, суток 8 часов при комн. темп.Условия хранения 2-8 гр.Линейность 0-342 мкмоль/л.Чувствительность 0,17 мкмоль/л.CV, % 2,9.Форма Жидкая, готов к использованию.Состав набора биреагент, стандарт Фасовка: 1x250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2 1x3 мл калибратор билирубина.Совместимость для открытых систем. Тип пробы Cыворотка.Метод DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка.Химический состав реагента, раствора 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны 560.Рабочая температура для ручного метода определения, С комн.Длительность анализа, минут 5. Стабильность готового раствора, суток 8 часов при комн. темп.Условия хранения 2-8 гр.Линейность 0-342 мкмоль/л.Чувствительность 0,17 мкмоль/л.CV, % 2,9.Форма Жидкая, готов к использованию.Состав набора биреагент, стандарт Фасовка: 1x250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2 1x3 мл калибратор билирубина.Совместимость для открытых систем. | наб | 5 | 15930 | 79650
Приобретение медицинских изделий
10 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, одноразовый 2 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, одноразовый 2 мл с иглой 23G*1 | шт | 13500 | 8.22 | 110970
11 | Воздуховод (одноразовый) | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 5 (12см). Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: прозрачная, стерильная. | шт | 10 | 350 | 3500
12 | СТИЛЕТ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК Ch /Fr :14. дл 4,7mm | Стилет интубационный предназначен для облегчения постоновки интубационных трубок. алюминевая сердцевина, покрытая медицинским ПВХ. Гибкий, закругленный дистальный. Характеристики: Не содержит латекс; Изготовлен из мягкого алюминия и покрыт имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом; Концы стилета скруглены, что исключает риск травмы, в случае, если стилет выйдет за границу трубки. Ch /Fr :14. дл 4,7mm ID: 6.5-10 | шт | 200 | 1850 | 370000
| ИТОГО |  |  |  |  | 3296064