## Лист1
Приложение №1 к объявлению №47 от 16.11.2021 г.
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
Приобретение медицинских изделий
1 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2мл, №50. | Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство предназначены для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Гепаринизированные шприцы наполнены электролит-сбалансированным гепарином. Объём: 2мл. Объём литий-гепарина: Содержит -50 ME гепарина. Материал: Химический нейтральный пластик с минимальной газопроницаемостью, полностью интактный, не влияют на результаты исследования. Количество в упаковке: №50 (в 1 упаковке 50 шт.). Внешний вид: -Шприц снабжен хорошо заметными метками для точного дозирования необходимого объёма крови. -Малый «мертвый» объем шприца (менее 5%) позволяет достичь высокой точности результатов. Разъем: Шприцы имеют Luer-Slip (луер-разъем) для стандартной луер-иглы или иглы-бабочки. Условия хранения: +2оС- + 30оС. Срок хранения: 36 месяцев. Только для одноразового применения - Шприц предназначен только для аспирации. Утилизация: Стандартная утилизация (автоклавирование в специальных контейнерах или пакетах). Принадлежности: В комплектацию входят: Колпачек-заглушка зеленного цвета. | уп | 20 | 22500 | 450000
2 | Экспресс-анализатор глюкозы AT Care (глюкометр) | Портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы. Используемый образец - Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 0,5 мкл. Гематокрит в диапазоне 20-60%. Диапазон измерения 20 – 600 мг/дл (1,1 - 33,3 ммоль/л). Чувствительность - минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл. Точность - средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость - повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Среднее время для считывания - 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски - 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия - 90 дней. Срок годности 24 месяца. Используемый образец - Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 0,5 мкл. Гематокрит в диапазоне 20-60%. Диапазон измерения 20 – 600 мг/дл (1,1 - 33,3 ммоль/л). Чувствительность - минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл. Точность - средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость - повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Среднее время для считывания - 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски - 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия - 90 дней. Срок годности 24 месяца. | шт | 3 | 6500 | 19500
3 | Тест -полоска для определения концентрации глюклзы в капилярной крови AT Care №50 | Тест -полоска для определения концентрации глюклзы в капилярной крови AT Care №50 (подходящие под экспресс-анализатор глюкозы AT Care) | упаковка | 20 | 4000 | 80000
4 | Скальпель №22 №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 22 из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 500 | 80.0128 | 40006.4
5 | Повязка Tegaderm 8,5*10,5 см №50 | Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных венозных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом с двумя полосками тканевого пластыря. Размером 8,5 см*10,5 см. Имеется полоска бумажного пластыря для записи даты фиксации и более легкого удаления повязки. | штука | 1000 | 687 | 687000
6 | Повязка Tegaderm 7*8,5 см №100 | Стерильная пленочная повязка для фиксации периферических катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом с двумя полосками тканевого пластыря. Размером 7 см*8,5 см. Имеется полоска бумажного пластыря для записи даты фиксации и более легкого удаления повязки. | штука | 1000 | 356 | 356000
7 | Проявитель жидкий медицинский. | Проявитель-предназначен для ручной проявки рентгеновских пленок.Объем 5л. Разводится до 25л готового раствора. | канистр | 7 | 21000 | 147000
8 | Фиксаж жидкий медицинский. | Фиксаж предназначенный для ручной обработки рентгенографических пленок, представляет собой концентрированный раствор тиосульфата натрия для закрепления изображений на фотобумаге или пленке. Состолит из двух компонентов (5л. Компонента "В" и 0,5л. компонента "С"). Разводится до 25 литров готового раствора. | канистр | 7 | 12500 | 87500
9 | Маска медицинская , 3-х слойная на резинках | Изготовлена из высококачественного 3-х, 4-х слойного нетканого материала. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Для одноразового использования. | штука | 10000 | 26.75 | 267500
Лекарственные средства
10 | Новокаин 0,5% - 200 мл Ster! | Новокаин 0,5% - 200 мл Ster! | флакон | 50 | 390 | 19500
11 | Натрия хлорид 10% - 200 мл Ster! | Натрия хлорид 10% - 200 мл Ster! | флакон | 2 | 350 | 700
12 | Калия хлорид 7,45 % - 200 мл Ster! | Калия хлорид 7,45 % - 200 мл Ster! | флакон | 100 | 430 | 43000
| ИТОГО |  |  |  |  | 2197706.4

## Лист2
Контур дыхательный (состав три шланга | Используется для проведения газовой смеси пациентам, находящимся на ИВЛ или при анестезиологическом пособии. Не стерильный изготовлен в условиях чистых помещений, одноразовый, изготовлен из этиленвинилацетата, поливинилхлорида, полиэтилена, стандартные коннекторы 15/22, диаметр 22мм, идивидуальная упаковка. (три контура,2 длинных 1 короткий) | шт | 100 | 4350 | 435000
Маска анестезиологическа взрослая №5 | маска взрослая, большая размер 5, моногоразовая силиконовая ,применяется при необходимости поддержания собственного дыхания, либо для обеспечения искусственного дыхания. Изготовлена из силикона 100%, допустима многократная стерилизация, имеет клапан манжеты. | шт | 60 | 700 | 42000
Набор для определения тропанина №60 (набор реагентов для количественного определения Tn I.на анализатор PATHFAST) | Набор для определения тропанина (набор реагентов для количественного определения Tn I.на анализатор PATHFAST). Для определения острого коронарного синдрома : Диапазон измерений : 0,001-50 нг/мл. Коэффициент вариации для сыворотки (СV) : не более 5%, это позволяет проводить подтверждающий тест уже через 3 часа. Предел детекции при СV 10%: не более 0,0031нг/мл, материал для исследования : цельная кровь, плазма, возможные антикоагулянты : натрия гепаринат, лития гепаринат, ЭДТА Набор для измерения содержит 60 картриджей и два 2-х уровневых калибратора. Калибровка 1 раз в 28 дней. Возможность проведения от 1 до 6 тестов одновременно. Применение индивидуальных картриджей дает возможность проведения анализа без риска внесения или переноса биологических материала, который может повлиять на качество анализа. В 1 наборе 60 определений. | набор | 19 | 302575 | 5748925
Кссеты из Медицинская стерилизационная система "STERRAD NX" в комплекте. | Пластмасовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерелизирующий агент)-58-59,5% раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad NX (упаковка невскрываемая в упаковке 5 кассет). | упаковка | 4 | 245000 | 980000
Лекарственные средства
Пентоксифиллин 2%, 5,0 мл, №5 | Раствор для инъекций, 2%, 5,0 мл, №5 | упаковка | 150 | 257.3 | 38595
Парацетомол 500 мг, №10 | Парацетомол 500 мг, №10, в таблетках | упаковка | 10 | 67.8 | 678
Новокаин 0,5% - 200 мл Ster! | Новокаин 0,5% - 200 мл Ster! | флакон | 50 | 390 | 19500
Натрия хлорид 10% - 200 мл Ster! | Натрия хлорид 10% - 200 мл Ster! | флакон | 2 | 350 | 700
Калия хлорид 7,45 % - 200 мл Ster! | Калия хлорид 7,45 % - 200 мл Ster! | флакон | 100 | 430 | 43000