## Лист1
Приложение №1 к объявлению №7 от 11.02.2022г.
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
МИ
1 | Катетер Фоллея №14 №10 (2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.14FR однокр.прим. Стер) | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 14FR . Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30- 50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 100 | 300 | 30000
2 | Катетер Фоллея №16 №10 (2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.16FR однокр.прим. Стер) | Уретральный двухходовый катетер Фолея из силиконизированного латекса, желтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер 16FR . Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30- 50мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 600 | 300 | 180000
3 | Простыня в рулоне №100 | Одноразовая простынь в рулоне, отрывная, размером 70смх200см, в рулоне 100 простыней. Длина в рулоне 200 метров. У рулона имеется отверстие для штатива. Применяемый в медицинских учреждениях. Используется в качестве подстилочного материала на кресла, кушетки и операционные столы для проведения лабороторных процедур, несложных и недолговременных операций. Защищает поверхность стола от попадания на него биологических жидкостей. Одноразовые изделия актуальны везде, где требуется повышенный контроль за санитарно-гигиеническими условиями. | рул | 70 | 6800 | 476000
4 | Вазофиксы 20 G 32mm №100 | Коннюля катетер внутривенный переферический с инъекционным клапаном-20G №100. Состоит из трубки катетера,канюли иглы ,камеры возврата крови заглушки. | шт | 2800 | 300 | 840000
5 | Вазофиксы 22 G 25mm №100 | Коннюля катетер внутривенный переферический с инъекционным клапаном-22 №100Состоит из трубки катетера,канюли иглы ,камеры возврата крови заглушки. | шт | 2700 | 300 | 810000
6 | Аспирационный катетер №14 | Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева Отличительные характеристики: открытый конец, 2 боковых отверстия имеет атравматичный дистальный отдел коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера кодировка цветом Технические характеристики: стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается при температуре тела длина катетера в зависимости от размера 43-58±2 см | шт | 30 | 100 | 3000
7 | Аспирационный катетер №16 | Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева Отличительные характеристики: открытый конец, 2 боковых отверстия имеет атравматичный дистальный отдел коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера Технические характеристики: стерилен, предназначен для однократного применения изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается при температуре тела длина катетера в зависимости от размера 43-58±2 см | шт | 442 | 100 | 44200
| Контуры дыхательные (состав три шланга) | Используется для проведения газовой смеси пациентам, находящимся на ИВЛ или при анестезиологическом пособии. Не стерильный изготовлен в условиях чистых помещений, одноразовый, изготовлен из этиленвинилацетата, поливинилхлорида, полиэтилена, стандартные коннекторы 15/22, диаметр 22мм, идивидуальная упаковка. (три контура,2 длинных 1 короткий) | шт | 500 | 2000 | 1000000
[5 empty] | Итого: | 3383200