## Лист1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | Выделенная сумма
1 | Клеенка мед. | размер : ширина 140 см. Клеенка с ПВХ покрытием - может успешно применяться для покрытия хирургических матрасов; медицинских и массажных столов; носилок, кушеток, изготовления наматрасников, медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и др.).. | м | 50 | 900 | 45000
2 | Натронная известь | Гранулированный сорбент, использующийся для удаления двуокиси углерода в системах дыхания. Размер гранул натронной извести 2,5-5мм. любых медицинских наркозных аппаратов, аппаратоы искусственного дыхания (ИВЛ). В процессе поглощения углекислого газа изменяет свой цвет от белого к фиолетовому- «цветоиндикаторная натронная известь» Поставляется в герметичных пластиковых контейнерах по 5 кг. | контейнер | 10 | 20000 | 200000
3 | Закрепитель-Фиксаж для аппарата Арман | Фиксаж AGFA G334 2х20 LIT - это экологчески оптимизированные стандартные дубящие фиксажи компании Agfa специально разработанные для применения вместе с проявителем AGFA G139 3x20 LIT. Состоит из двух компонентов и обеспечивают возможность одновременной регенерации серебра. | канистра | 6 | 6500 | 39000
4 | Проявитель для аппарата Арман | Проявитель AGFA G139 3x20 LIT стандартный универсальный дубящий проявитель компании Agfa для автоматической проявки в традиционных системах | канистра | 6 | 8000 | 48000
5 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 16 | Катетер Фолея 2-х ходовой Fr 16 G | шт | 135 | 280 | 37800
6 | Электроды ЭКГ одноразовые №50 | Гипоаллергенные электроды для долгосрочного мониторинга на мягкой тканевой основе и твердом проводящем геле 6см диаметром. Все электроды состоят из предварительно остуженных, серебра/хлористого серебра электродов с акриловым клеем на обратной стороне. Упакованы по 50 штук в герметично закрытый бумажно-фольгированный пакет бело-фиолетового цвета. Срок хранения 2 года. После вскрытия хранить не более 30 суток. | уп | 40 | 1450 | 58000
7 | Термоиндикатор ТИД 132 гр.(500 тест) мед | Термоиндикатор ТИД 132 гр.(500 тест) .Индикаторы предназначены для оперативного контроля условий стерилизации медицинских изделий в паровых и воздушных стерилизаторах. (10 внутренних, 10 наружных) | шт | 20 | 2600 | 52000
8 | Системы одноразовые | система для инфузионных растворов | шт | 5000 | 50 | 250000
| Итого: |  |  |  |  | 729800
Note on B9: Лариса: